直饮水简介与直饮水台使用说明：

一、直饮水净水系统是五级高精净化过滤系统，采用美国爱惠浦超密滤膜，完全有效滤除水中有害物质，在滤芯功能饱和时会自动断水，保证水质始终纯净，安全可靠。

五级高精净化过滤系统的功效：

1、滤除水中泥沙、污垢、铁锈、氧化铁、锰和硫化物等杂质。

2、滤除水中消毒后的余氯及氯化物。

3、滤除水中的土味、霉味、腥味及各种异味。

4、滤除三卤甲烷等多种致癌物质。

5、滤除大肠杆菌等有害菌。

6、保留人体所需的矿物质。

7、经处理后可获得高品质的净化直饮水。

二、使用步骤与注意事项：

使用步骤：

- 用手轻按水龙头按钮，不要立即松开。

- 待水龙头喷出水时，请弯腰，低头，张嘴接住喷出的水柱，即可畅饮了。

注意事项：

- 切勿用力击打饮水台或扳扭龙头。

- 不要用净化直饮水洗手，洗脸等非饮用行为。

- 不要破坏配套的水电系统。

- 冬天与初春（气温在8摄氏度以下），管理处关闭机器，停止使用，并关闭电源水源，将净水器里的水排掉，以防水结冰损坏净水器。